ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на преобразователь частоты

| Дата заполнения: |  |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование: |  |
| Адрес: |  |
| Сфера деятельности |  |
| Веб-сайт, e-mail |  |
| Контактная информация |  |
| Должность |  |
| ФИО |  |
| Тел / Факс |  |

| Характеристики питающей сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~3ф, 380 В, 50 Гц ~1ф, 220 В, 50 Гц Другое: |  |  |  |  |  |
| Кабельная линия Воздушная линия Троллейная линия |  |  |  |  |  |
| Качество питающей сети: перепады напряжения, помехи от мощных потребителей, наличие конденсаторных установок, другие особенности |  |  |  |  |  |
| Мощность питающего трансформатора ______ кВА ( для преобразователей > 93 кВт ) |  |  |  |  |  |
| Марка асинхронного электродвигателя: |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  | Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная частота, Гц |  | Номинальная скорость, об/мин |  | Длина кабеля от ПЧ до двигателя, м |  |

| Требования к регулированию: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная частота вращения ______ об/мин | Максимальная частота вращения _______ об/мин |  |  |  | Необходимая точность по скорости _______% |
| Характер нагрузки (тип механизма): _________________________________________________ Примеры: Насос центробежный, насос погружной, вентилятор, конвейер, компрессор поршневой, мешалка, подъемный механизм и т.п. |  |  |  |  |  |
| Необходимость быстрого торможения: ДА НЕТ Если ДА: Время торможения ________ с, Момент инерции нагрузки _______кгм2 |  |  |  |  |  |
| Необходимость поддержания технологического параметра: Давления Разряжения Расхода Температуры Другое: |  |  |  |  |  |
| Дистанционное управление ПЧ |  |  | Не требуется от пульта ДУ MODBUS PROFIBUS Другое |  |  |
| Преобразователь частоты предполагается разместить: В промышленной зоне В жилой или коммерческой зоне В месте установки преобразователя частоты имеются приборы, чувствительные к электромагнитным помехам (контроллеры, радиооборудование и др.) ДА НЕТ |  |  |  |  |  |
| Характеристики окружающей среды |  |  |  | Требуемая степень защиты от пыли и влаги IP ______ |  |
| Диапазон рабочих температур от оС до оС |  | Влажность до _____ % |  |  |  |
| Необходимость поставки дополнительного оборудования: Вх.фильтр Вых.фильтр ЭМИ-фильтр Синус-фильтр Выносной пульт другие требования: ____________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |